Uso correcto de termómetro infrarrojo clínico

Objetivo

•	Describir los pasos que se realizaran para controlar la temperatura corporal como medida de control.

Alcance

•	Este procedimiento tiene como alcance a todos los trabajadores administrativos, operativos, externos.

Descripción

•	Recomendaciones previas al uso:

-	Asegurar que el orificio del sensor no esté sucio.

-	El sensor no debe ser tocado ni soplado.

-	Asegurar que la superficie donde tome la temperatura corporal (Frente o detrás del oído), no se encuentre mojada ni con sudor (debe estar seco).

-	No medir sobre el cabello, cicatrices u obstáculos que puedan alterar la medición.

•	Durante la toma de temperatura corporal

-	Ubicar el equipo delante de la persona a evaluar y establecer una distancia de 1 a 5 cm de la superficie a medir.

-	Accionar el botón para medir la temperatura corporal.

-	Verificar el valor mostrado en la pantalla de visualización.

-	Si presenta un valor mayor de 38°C, restringir el ingreso.

Si va a realizar una nueva medición, puede repetir los pasos previos.

•	Al finalizar la actividad

-	Se desinfecta y se guarda en el estuche.